## Plan1
Consumo do equipamento DC | 15 | watts
Rendimento da fonte chaveada | 80 | %
Rendimento do nobreak invertendo | 75 | %
Consumo na entrada DC do nobreak | 25 | watts
Tensão da(s) bateria(s) | 12 | volts
Corrente consumida | 2.0833 | amperes
Capacidade da bateria | 105 | amperes
Tempo até descarga total da bateria | 50.4 | horas
Bateria será descarregada no regime C | 50.4
Verifique nos dados técnicos da bateria a capacidade dela em C10, C20, C50, C100, e estime a capacidade real com base no consumo dado. Se a capacidade em C20 é de 101Ah e em C100 é de 105Ah estime que em C50 será de cerca de 103Ah. Coloque então 103 amperes como capacidade da bateria.